## sheet1
| 数据文件: |  |  |  | 2025-10-24 13-07-20+08-00-01-r001.dx
| 序列名称: |  |  |  | 20251024-VB12-MS级30%甲醇水- 进样量3ul-流速0.4ml-样品 |  |  | 项目名称： |  |  | aaa
| 样品名称: |  |  |  | 200 |  |  | 操作者: |  |  | SYSTEM (SYSTEM)
| 仪器: |  |  |  | LCMS |  |  | 进样日期: |  |  | 2025-10-24 13:07:42+08:00
| 进样体积: |  |  |  | 3.000 µL |  |  | 位置: |  |  | D1F-A1
| 采集方法: |  |  |  | vb2-sim.amx |  |  | 类型： |  |  | 样品
| 处理方法： |  |  |  | *MS_DefaultMethod.pmx |  |  | 样品含量: |  |  | 0
| 手动修改： |  |  |  | 无
信号: |  |  | MS1 +TIC SIM ESI Frag=135V Gain=1.0
保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  | 峰面积% | 名称
0.557 |  | BBA |  | 0.81 |  | 1902838.79 | 333684.94 |  | 100
|  |  |  | 总和 |  | 1902838.79

## sheet2
| 数据文件: |  |  |  | 2025-10-24 13-08-57+08-00-01-r002.dx
| 序列名称: |  |  |  | 20251024-VB12-MS级30%甲醇水- 进样量3ul-流速0.4ml-样品 |  |  | 项目名称： |  |  | aaa
| 样品名称: |  |  |  | 200 |  |  | 操作者: |  |  | SYSTEM (SYSTEM)
| 仪器: |  |  |  | LCMS |  |  | 进样日期: |  |  | 2025-10-24 13:09:18+08:00
| 进样体积: |  |  |  | 3.000 µL |  |  | 位置: |  |  | D1F-A1
| 采集方法: |  |  |  | vb2-sim.amx |  |  | 类型： |  |  | 样品
| 处理方法： |  |  |  | *MS_DefaultMethod.pmx |  |  | 样品含量: |  |  | 0
| 手动修改： |  |  |  | 无
信号: |  |  | MS1 +TIC SIM ESI Frag=135V Gain=1.0
保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  | 峰面积% | 名称
0.557 |  | BBA |  | 0.77 |  | 1860193.07 | 328346.93 |  | 100
|  |  |  | 总和 |  | 1860193.07